智能照明模块BCX系列3.4C版本新增功能

3.4C版本照明模块从0-99个内变量增加到0-159个内存变量共增加了60个内存变量其功能如下：（当为modbus通讯时：RS485, 9600bps,8 个数据位, 1 个停止位，无较验；默认地址=拨码地址+1）

AV100-AV149：自定义内存变量

AV150-AV155：年、月、日、时、分、秒机载实时时钟

AV56：当程序文件破坏且无法修复是出现的报警状态

AV157：计数复位

AV158：参数设置

AV159与AV158相互配合完成以下功能